| Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования Курманаевский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области РАСПОРЯЖЕНИЕ 05.09.2022 № 23-р |  |
| --- | --- |

Об оценке готовности к отопительному

периоду 2022 – 2023 годов.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2001 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила):

- Утвердить программу оценки готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 годов, согласно приложению № 1;

- Утвердить состав комиссии по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, согласно приложению № 2.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                   К.Н. Беляева

Разослано: в  дело, прокурору, администрации района, ООО «Газкомплектмонтаж»

Приложение № 1

к распоряжению администрации

от 05.09.2022 № 23-р

Программа оценки готовности к отопительному периоду

2022-2023 годов

I. Общие положения

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении) и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - программа).

II. Порядок проведения проверки

1. Проверки осуществляются комиссией, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Курманаевский сельсовет (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой, в которой указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией, с участием государственных инспекторов Приволжского управления Ростехнадзора, должны быть проверены:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой

энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно- строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение

эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7. 9 и 10 пункта 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду.

| № п\п | Населенный пункт | Отопительные котельные, адрес месторасположения | Подключенные объекты потребления тепла | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Курманаевка | Котельная №1, площадью 230,4 м2, инв. № 2167, кадастровый номер 56:16:1002016:415, местонахождение: Оренбургская область, Курманаевский район, с.Курманаевка, ул.Суворова, 4а | МКД; Бюджетные организации. | сентябрь |
| 2 | с. Курманаевка | Котельная №2, площадью 153,6 м2, инв. № 2168, кадастровый номер 56:16:1002010:531, местонахождение: Оренбургская область, Курманаевский район, с.Курманаевка, ул. Орская, 5а. | МКД; Бюджетные организации. | сентябрь |
| 3 | с. Курманаевка | Котельная №3, площадью 148,1 м2, инв. № 2169, кадастровый номер 56:16:1002010:669, местонахождение: Оренбургская область, Курманаевский район, с.Курманаевка, ул. Фомина, 19а. | МКД; Бюджетные организации. | сентябрь |
| 4 | с. Курманаевка | Топочная, площадью 14 м2, инв. № 2170, кадастровый номер 56:16:1002021:390, местонахождение: Оренбургская область, Курманаевский район, с.Курманаевка, ул. Молодежная, 32в. | МКД | сентябрь |
| 5 | с. Курманаевка | Нежилое помещение №1, площадью 14,9 м2, кадастровый номер 56:16:1002021:455, местонахождение: Оренбургская область, Курманаевский район, с.Курманаевка, ул. Молодежная, 32Г, | МКД | сентябрь |
| 6 | с. Курманаевка | Теплотрасса, протяженностью 1330,2 п.м., инв. № 738300, кадастровый номер 56:16:1002016:199местонахождение: Оренбургская область, Курманаевский район, с.Курманаевка, ул.Суворова, 4а. | МКД; Бюджетные организации. | сентябрь |
| 7 | с. Курманаевка | Теплотрасса, протяженностью 1569,3 п.м., инв. № 738310, кадастровый номер 56:16:1002017:58, местонахождение: Оренбургская область, Курманаевский район, с.Курманаевка, ул. Орская, 5а | МКД; Бюджетные организации. | сентябрь |
| 8 | с. Курманаевка | Теплотрасса, протяженностью 1064,4 п.м., инв. № 738320, кадастровый номер 56:16:1002010:533, местонахождение: Оренбургская область, Курманаевский район, с.Курманаевка, ул. Фомина, 19а. | МКД; Бюджетные организации. | сентябрь |
| 9 | с. Курманаевка | Теплотрасса, протяженностью 268,1 п.м., инв. № 738370, кадастровый номер 56:16:1002020:115, местонахождение: Оренбургская область, Курманаевский район, с.Курманаевка, ул. Степана Разина, 1г. | МКД; Бюджетные организации. | сентябрь |
| 10 | с. Курманаевка | Газораспределительная система, протяженностью 42 п.м., кадастровый номер 56:16:1002020:575 и блочно-модульная котельная КБТа- 2000, инвентарный номер: 1.101.13.028, местонахождение: Оренбургская область, Курманаевский район, с.Курманаевка, ул. Степана Разина, 1Г, | МКД; Бюджетные организации. | сентябрь |

3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией, с привлечением представителей теплоснабжающих организаций, должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6)  состояние утеплений зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления,

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов,

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию

(мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в V подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

4. при наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается по объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

6. Сроки выдачи паспортов: не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

7. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению

(невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.|

8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный периоду.

Приложение № 2

к распоряжению администрации

от 05.09.2022 № 23-р

Состав комиссии

по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

| Беляева К.Н. | – председатель комиссии, глава администрации МО Курманаевский сельсовет |
| --- | --- |
| Алексеева М.А. | – заместитель председателя комиссии, Ведущий специалист администрации МО Курманаевский сельсовет |
| Члены комиссии: |  |
| Саврас А.В. | –начальник участка с.Курманаевка ООО «Газкомплектмонтаж» (по согласованию) |